ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Положение о размещении линейных объектов.

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Проект планировки территории и проект межевания  в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газпроводы среднего и низкого давления к жилым домам по ул. территория сахзавода Глушковского района Курской области» выполнен на основании:

- Постановления Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области № 20 от 08.04.2014 года;

- Федерального закона  от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 31.10.2006 года № 76-ЭКО;

- Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания  в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам по ул. территория сахзавода в пос. Теткино Глушковского района Курской области»;

-   Схемы территориального планирования Глушковского района Курской области;

- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков  в электронном виде на территории, в границах которой осуществляется подготовка документации к планировке территории;

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-  Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-  Земельный кодекс РФ;

-  ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.02.2002 года;

-  ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 года;

-  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года;

-  СП 42.13330.2011 года «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

-  СанПиН  2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;

-  Другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные  правовые акты.

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Рабочая документация по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления  к жилым домам по ул. территория сахзавода в пос. Теткино Глушковского района Курской области»  разработана на основании:

| - | - акта выбора земельного участка под строительство; |
| --- | --- |
|  | - задания на проектирование; |
|  | - инженерно-топографических изысканий, выполненных ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие». |

Основными исходными данными и условиями для выполнения рабочей документации являются:

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода №20 от                  г., выданные Рыльским филиалом  ОАО «Газпром газораспределение Курск»;

- Акт выбора земельного участка для проектирования и строительства трассы  газопровода;

- Постановление №20 от 08.04.2014г. о разрешении подготовки проекта планировки территории земельного участка под строительство сетей газоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресу территория Сахзавода, п. Теткино, Глушковского района, Курской области;

- и другие исходные данные для проектирования, прилагаемые к проекту.

Положение трассы газопровода, идущего от точки врезки до конечных точек, принято согласно акту выбора трассы газопровода, согласованного со всеми заинтересованными организациями.

Рабочая документация на строительство газопровода разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования Федерального закона  от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подлежит экспертизе промышленной безопасности.

Отклонения от проектной документации в процессе строительства подлежат оформлению согласно требованиям п.3.1.3 ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Район строительства – освоенный. Рельеф трассы плоско-волнистый.

Точкой врезки проектируемого газопровода среднего давления является существующий надземный газопровод среднего давления диаметром 219 мм, проходящий по территории сахзавода.

Проектом предусматривается:

- прокладка надземного газопровода среднего давления из стальных труб от точки врезки до проектируемого ШРП;

- прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб от проектируемого ШРП до конечных потребителей (жилые дома);

- установка ШРП типа ГРПШ-05-2У1 для редуцирования среднего давления газа до низкого.

По трассе газопроводов отсутствуют лесные насаждения и временные постройки, имеется возможность создания охранной зоны газопровода.

Проектом предусматривается использование газа всеми категориями потребителей  на нужды отопления, приготовления пищи и нужды горячего водоснабжения.

Общая протяженность проектируемых газопроводов 1805,0 м, а именно:

- протяженность газопроводов среднего давления – 23,0 м;

-  протяженность газопроводов низкого давления – 520,0 м.

1.3 Расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта.

Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы, согласованного всеми заинтересованными организациями.

В постоянное пользование отводятся земли под площадки ГРПШ, на установку коверов, ограждения подземных кранов, опознавательных столбов и опознавательных указателей.

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода, площадки складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль трассы газопровода.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Для расчета полосы временного отвода земель под строительство газопровода использована следующая литература:

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»;

А.Л.Шурайц, В.Ю.Каргин, Ю.Н. Вольнов  «Газопроводы из полимерных материалов»;

А.П.Трофимов  «Землеройные и подъемно-транспортные машины». Справочное пособие».

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов  минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена  полоса временного отвода земель шириной:

– 8,3 м для нерекультивируемых земель в стесненных условиях.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам различной категории.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Планировка строительной полосы производится с целью обеспечения стабильной технически и технологически определенной работы машин, механизмов, оборудования, транспортных средств. 	В условиях,  когда прокладка газопровода осуществляется по  территории сахзавода, планировка строительной полосы сводится к планировке микрорельефа с геодезическим контролем качества планировочных работ лишь на полосе работы строительной техники.

Газопровод прокладывается надземным способом по опорам или по стене здания.

Границы строительной полосы обозначаются хорошо определяемыми знаками – вешками.

Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется в пределах временной полосы отвода.

Характеристика земель, отводимых во временное и постоянное пользование приведена в таблице 1.3.1 и таблице 1.3.2

Таблица 1.3.1 - Характеристика земель, отводимых во временное пользование

| Наименование земель | Линейная часть, га |
| --- | --- |
| Прочие | 0,8632 |
| Итого | 0,8632 |

Таблица 1.3.2 - Характеристика земель, отводимых в постоянное пользование

| Наименование земель | Опознавательные столбы, опознавательные указатели, коверы. | Площадки ГРПШ |
| --- | --- | --- |
| Прочие | 0,0086 | 0,06 |
| Итого | 0,0086 | 0,06 |

2 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

В соответствии со статьей №79 Земельного кодекса РФ (№136-ФЗ), земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться для несельскохозяйственных нужд с учетом оценки их качества по кадастровой стоимости.

Под площадку для строительства газопровода выбраны в основном земли, не являющиеся наиболее ценными из земель сельскохозяйственного назначения. Уменьшение естественной продуктивности сельхозугодий в пределах окраин поселений, в притрассовой полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, указанного техногенного воздействия на почвы трассы газопровода делает  изъятие таких земель для строительства газопровода объективным.

Распределение земель, отчуждаемых для строительства проектируемого объекта и для эксплуатации проектируемого объекта, приведено в таблице 2.1 и таблице 2.2.

Таблица 2.1 - Распределение земель, отчуждаемых для строительства проектируемого объекта

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Площадь отчуждаемых земель | Распределение отчуждаемых земель, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашня | выгон | земли по улицам нас.пункта |
| Поселок Теткино | 0,8632 | - | - | 0,8632 |
| Итого | 0,8632 | - | - | 0,8632 |

Таблица 2.2 - Распределение земель, отчуждаемых для эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Площадь отчуждаемых земель, га | Распределение отчуждаемых земель, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашня | выгон | земли по улицам нас. пункта |
| Поселок Теткино | 0,0686 | - | - | 0,0686 |
| Итого | 0,0686 | - | - | 0,0686 |

После завершения строительства объекта все земли, отводимые во временное пользование, кроме технологических площадок, возвращаются землепользователям.

Технологические площадки (ограждения ГРПШ, кранов и опознавательные указатели, и столбы) по окончании строительства объекта, на основании паспорта БТИ, будут поставлены на кадастровый учет.

Согласно расчетам, приведенных в таблице, примерная площадь земель, отводимых в постоянное пользование, составляет 0,0686 га.

3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям

законодательства о градостроительной деятельности.

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ». Главный инженер проекта В.И. Домашев