Приложение № 1

К распоряжению № 75-Р от 01.09..2018 года

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Глава поселка Теткино

ООО «Теткинское МУП ЖКХ" Глушковского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Погребной В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бершов С.А.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ год «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 год

**ГРАФИК**

**ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник,  потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная  бронь | Технологическая  бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного  персонала,  потребителя, отв. за введение ограничений |
| п. Теткино, ул.Бочарникова | 0,70 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 50% | Погребной В.В. ген. директор, тел.: 2-44-53 |
| п. Теткино, ул.Первомайская | 1,70 | 1,6 | 0,8 | 1 | 50% |
| п. Теткино, ул.Колхозная | 0,41 | 0,41 | 0,2 | 0,01 | 50% |
| п. Теткино, ул.Ленина | 2,54 | 2,50 | 1,3 | 1 | 50% |
| п. Теткино, ул.Медицинская | 0,51 | 0,50 | 0,3 | 0,1 | 50% |
| п. Теткино, ул.Коммунальная | 2,80 | 1,40 | 0,7 | 1 | 50% |
| п. Теткино, пер.Коммунальная, | 2,52 | 2,50 | 1,3 | 1 | 50% |
| п. Теткино, ул.Спартака,2 | 0,60 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 50% |
| п. Теткино, тер. Сах. завода | 3,41 | 3,3 | 1,7 | 1 | 50% |